## Sheet1
course | lession | order | type | content | media
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 1 các nguyên tắc chung | 1 | Heading | Mục tiêu học tập
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 1 các nguyên tắc chung | 2 | Text | DAY 1 — ELECTRICAL FOUNDATION MASTERCLASS Chủ đề: Nền tảng điện công nghiệp + Safety sống còn của kỹ sư điện MỤC TIÊU NGÀY 1 Sau bài này bạn phải: Hiểu bản chất AC/DC. Hiểu điện áp – dòng điện – công suất. Hiểu vì sao motor công nghiệp ăn dòng lớn. Biết dùng đồng hồ đo đúng cách. Biết các lỗi điện nguy hiểm nhất. Biết cách tránh điện giật. Biết cách không làm nổ thiết bị. Có tư duy safety của kỹ sư senior. TRIẾT LÝ SAFETY Ngành điện KHÔNG cho phép: “Chắc không sao đâu” “Thử đại” “Đấu tạm” “Để chạy trước tính sau” Sai sót có thể gây: Arc flash Cháy tủ điện Nổ MCCB Hỏng PLC Hỏng biến tần Dừng line sản xuất Tử vong Kỹ sư điện senior luôn: Verify trước khi cấp điện Đo trước khi chạm Lockout trước khi sửa Double-check trước khi ON Assume mọi dây đều đang có điện
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 1 | Heading | DC là gì?
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 2 | Text | DC (Direct Current): Dòng điện 1 chiều. Ví dụ: Pin Battery Adapter DC PLC 24VDC Đặc điểm: Điện áp ổn định Có cực + và - Dùng nhiều cho điều khiển
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 3 | Heading | AC là gì?
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 4 | Text | AC (Alternating Current): Dòng điện xoay chiều. Ví dụ: Điện nhà Motor 3 phase Nhà máy Đặc điểm: Đổi chiều liên tục Có tần số Việt Nam: 50Hz
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 5 | Heading | Dòng điện (Current)
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 2 AC VS DC | 6 | Text | Đơn vị: Ampere (A) Là lượng electron chạy qua dây. Ví dụ: Sensor: vài mA Motor: vài chục A Công suất (Power) Đơn vị: Watt (W) P = V × I Ví dụ: 220V × 5A = 1100W
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 3 Điện 1 pha và 3 Pha | 1 | Heading | ĐIỆN 1 PHA VÀ 3 PHA
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 3 Điện 1 pha và 3 Pha | 2 | Text | 1 phase 220VAC Nhà dân 3 phase 380VAC Motor công nghiệp Máy CNC Compressor Ưu điểm: Torque mạnh Hiệu suất cao Motor chạy mượt
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 4 cos phi ( power factor) | 1 | Heading | COS PHI (POWER FACTOR)
Mở đầu kĩ sư điện | Bài 4 cos phi ( power factor) | 2 | Text | Bản chất Motor cảm ứng tạo từ trường. Nó cần: công suất thực công suất phản kháng => sinh lệch pha. Hậu quả cosφ thấp Tăng dòng Tăng tổn hao Bị điện lực phạt Nóng dây Nóng MCCB
Mở đầu kĩ sư điện | PHẦN 5 — DÒNG KHỞI ĐỘNG MOTOR | 1 | Heading | DÒNG KHỞI ĐỘNG MOTOR
Mở đầu kĩ sư điện | PHẦN 5 — DÒNG KHỞI ĐỘNG MOTOR | 2 | Text | Cực kỳ quan trọng. Motor lúc start: rotor chưa quay gần như short circuit Dòng có thể: 6–8 lần dòng định mức. Ví dụ: Motor 10A Startup: 60–80A. LỖI THỰC TẾ Sai CB Junior: “Motor 10A dùng CB 10A.” => Sai. Motor vừa start: CB nhảy. Sai dây điện Không tính startup current. => dây nóng => cháy
Note on C1: Nguyen van phuc: thứ tự
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Headling ## title Text đoạn văn image ảnh Video <Video> youtube <iframe>
Note on E1: Nguyen van phuc: TEXT